## MAPEO_COLUMNAS_SCTIS
CORPOELEC GGPD — MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE COLUMNAS (ISO 8000-110)
COL_CANONICA | NOMBRE_CAMPO_SCTIS | VARIABLE_INTERNA | TIPO_DATO_ISO8000 | ENCABEZADOS_EQUIVALENTES_ORIGEN | REGLA_DE_TRANSFORMACION_Y_NORMALIZACION
A | ESTADO | estado_nombre | Texto (ej. AMAZONAS, ARAGUA) | DISTRITO / ESTADO / (Nombre del archivo) | Normalizar a mayúsculas sin tildes
B | SISTEMA | sistema | Texto (DISTRIBUCION / TRANSMISION) | SISTEMA / SIST | Default a "DISTRIBUCION" si está vacío
C | JEFATURA | jefatura | Texto (Distrito / Jefatura) | JEFATURA / DISTRITO / SECTOR | Asignar distrito operativo
D | SUBESTACION | subestacion | Texto (Nombre canónico S/E) | S/E / SUBESTACION / SUB-ESTACION | Remover prefijos S/E, tensiones 115/13.8kV
E | CIRCUITO | circuito | Texto (Nombre canónico CTO) | CIRCUITO / ALIMENTADOR | Remover números de posición entre paréntesis
F | FECHA_INICIO | fecha_inicio | Fecha ISO (YYYY-MM-DD) | FECHA / FECHA INI / FECHA FALLA | Extraer componente fecha, formato YYYY-MM-DD
G | HORA_INICIO | hora_inicio | Hora 24h (HH:MM:SS) | HORA INICIO / INICIO / HORA | Limpiar comas, convertir am/pm a 24 horas
H | FECHA_FIN | fecha_fin | Fecha ISO (YYYY-MM-DD) | FECHA FIN / FECHA REST | Si vacía o nula, marcar como incompleto
I | HORA_FIN | hora_fin | Hora 24h (HH:MM:SS) | HORA FIN / RESTITUCION / FIN | Limpiar comas, convertir am/pm a 24 horas
J | DURACION | duracion_str | Texto (HH:MM:SS o horas) | DURACION / TIEMPO / T_TOTAL | Cálculo de diferencia temporal fin - inicio
K | CARGA_MW | carga | Numérico decimal (MW / MVA) | CARGA / CARGA MW / KVA | Potencia interrumpida
L | FRECUENCIA_HZ | frec | Numérico decimal (Hz) | FREC / FRECUENCIA | Default 60.0 Hz si no existe
M | DURACION_HORAS | horas | Numérico decimal (Horas) | T.HORAS / HORAS / TOTAL HORAS | Calculado: (dt_fin - dt_ini).total_seconds() / 3600.0
N | TTI_CTO | tti_cto | Numérico decimal (MWh o min) | TTI_CTO / TTI / INDICE | Tiempo Total de Interrupción
O | SENAL_PROTECCION | senal | Texto (Relé / Bandera) | SEÑAL / SEÑALIZACION / RELÉ | 50/51, 50N, 87T, etc.
P | CAUSA_HOMOLOGADA | causa | Texto (Catálogo 22 causas SEN) | CAUSA / MOTIVO | Homologar con matriz semántica de causas
Q | SUB_CAUSA | sub_causa | Texto (Catálogo sub-causas) | SUB CAUSA / (SUB-CAUSA) / DETALLE | Tipificar según matriz de subcausas
R | OBSERVACION | observacion | Texto descriptivo | OBSERVACION / OBSERVACIONES | Saneamiento sintáctico y corrección tipográfica
S | SECTORES_AFECTADOS | sectores | Texto (Comunidades) | SECTORES / POBLACION / AFECTADOS | Listado de zonas sin servicio
T | CIUDAD_MUNICIPIO | ciudad | Texto (Municipio / Ciudad) | CIUDAD / MUNICIPIO / PARROQUIA | Ubicación geográfica
U | KVA_INSTALADOS | kva | Numérico decimal (kVA) | KVA / POTENCIA_KVA / CAPACIDAD | Capacidad nominal instalada