## FORMULARIO_NORMALIZADO_SCTIS
CORPOELEC GGPD — FORMULARIO DE CONSOLIDACIÓN NORMALIZADO SCTIS v2.0 (21 COLUMNAS)
ESTADO | SISTEMA | JEFATURA | SUBESTACION | CIRCUITO | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | DURACION | CARGA_MW | FRECUENCIA_HZ | DURACION_HORAS | TTI_CTO | SENAL_PROTECCION | CAUSA_HOMOLOGADA | SUB_CAUSA | OBSERVACION | SECTORES_AFECTADOS | CIUDAD_MUNICIPIO | KVA_INSTALADOS
AMAZONAS | DISTRIBUCION | PUERTO AYACUCHO | PUERTO AYACUCHO 115 KV | CENTRO | 2026-08-01 | 14:20:00 | 2026-08-01 | 16:45:00 | 02:25:00 | 4.5 | 60 | 2.4167 | 10.875 | 50/51 | VEGETACION | RAMA_MT | Disparo de interruptor por rama sobre línea de media tensión. Seccionamiento y poda de emergencia. | Casco Central, Av. Río Negro, Sector La Granja | PUERTO AYACUCHO | 5000
ARAGUA | DISTRIBUCION | MARACAY SUR | DELICIAS | LAS DELICIAS | 2026-08-02 | 08:15:00 | 2026-08-02 | 09:30:00 | 01:15:00 | 6.2 | 59.9 | 1.25 | 7.75 | 50N | ATMOSFERICA | DESCARGA_ATMOSFERICA | Descarga atmosférica provocó actuación de fusible cortacorriente. | Urb. Las Delicias, Calicanto, Av. Principal | MARACAY | 7500
MONAGAS | DISTRIBUCION | MATURIN | INDIO MATURIN | LOS CORTIJOS | 2026-08-03 | 10:05:00 | 2026-08-03 | 12:50:00 | 02:45:00 | 3.8 | 60 | 2.75 | 10.45 | 50/51 | COMPONENTE_DANADO | PUENTE_ROTO_MT | Puente roto en media tensión en estructura N° 45. Reparación y reconexión. | Sector Los Cortijos, La Muralla | MATURIN | 4000
ZULIA | DISTRIBUCION | MARACAIBO NORTE | BELLA VISTA | SANTA RITA | 2026-08-04 | 18:00:00 | 2026-08-04 | 20:30:00 | 02:30:00 | 8.5 | 60 | 2.5 | 21.25 | 87T | PROGRAMADA | PCV | Mantenimiento programado tipo poda en circuito Santa Rita. | Av. Santa Rita, Calle 72, Sector Paraíso | MARACAIBO | 10000
DISTRITO CAPITAL | DISTRIBUCION | CENTRO | SANTA ROSA | BELLAS ARTES | 2026-08-05 | 11:10:00 | 2026-08-05 | 11:45:00 | 00:35:00 | 5 | 60.1 | 0.5833 | 2.917 | 50/51 | ACCIDENTAL | IMPACTO_AVE | Impacto de ave sobre conductores de salida en pórtico. | Bellas Artes, Parque Central, Av. México | CARACAS | 8000