## PORTADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA · CORPOELEC · GGPD · V03
🛡️ ZONA SEGURA DE GRADO INDUSTRIAL ¦ ISO/IEC 27001 · ISO 8000-110 · OWASP · COBIT 2019
INSTRUMENTO V03 — RESERVA DE EMERGENCIA ENOS 2026
Cuantificación del DELTA de emergencia (cuota ENOS) que se suma a la línea base V01/V02 para subestaciones y circuitos de MT, horizonte 2026-2028.
Factores normativos aplicados
· FEC (Factor de Estrés Climático) k = 1,30 → Δ +30% de demanda durante la ventana ENOS (medido 1,31 de los ciclos 2023-2024 vs años neutros 2021/2022/2025; NOAA>90% evento muy fuerte, 75% evento histórico en OND-2026).
· Stock de Seguridad SS = Z·σ·√LT con Z_99% = 2,326 (IEEE 493 / método de inventarios clásico).
· Cuotas por año: 2026 +12% ENOS (cobertura 0,40) · 2027 +15% (0,50) · 2028 +7,5% (0,25).
· Justificación por componente según IEEE C57.91 (vida útil de TRX), IEEE 493 (λ de falla) y guías CIGRE (resiliencia climática).
Resultado 2027 (TRX de distribución): Línea Base V01 18.201 + Incremento V03 5.312 = Total Optimizado 23.513 uds.
Fuentes: IRI/CCSR ENSO update 21-09-2026 (Niño 3.4 = +3,0°C; 100% El Niño hasta FMA-2027); NOAA CPC ENSO Diagnostic 10-09-2026 (Advisory; >90% muy fuerte).

## LEEME
CÓMO LEER EL V03 (EN PALABRAS SENCILLAS)
LEC 1 · En palabras sencillas: la V01 listó cuántos materiales hacen falta (línea base); la V02 repartió esa necesidad mes a mes (estacionalidad). La V03 responde '¿y si viene un El Niño muy fuerte?': suma una reserva extra de emergencia por encima de lo ya calculado.
LEC 2 · Esta reserva NO reemplaza la compra normal: se suma (DELTA) y se calcula con el número más alto de fallas que se vio en los El Niño anteriores (2023-2024) comparado con años normales (2021-2022-2025): +30% de demanda durante el evento.
LEC 3 · El dato del clima viene de NOAA/IRI (21-09-2026): el Niño 2026 es 'muy fuerte' y con el 75% de probabilidad de ser histórico, más fuerte que cualquier evento desde 1950. Por eso se activa la reserva.
LEC 4 · Los 3 conceptos del incremento: (a) cuota ENOS = +30% × % del año afectado; (b) stock de seguridad al 99% para cubrir la variación imprevista; (c) total = base + (a) + (b).
LEC 5 · 2026 es el año de máxima urgencia (el evento ya está activo). 2027 concentra la mayor cuota (el evento dura hasta la primavera). 2028 es la cola residual.
EN TÉRMINOS TÉCNICOS: FEC=1,30 (mediana robusta de los multiplicadores 2023/2024 contra tendencia neutra); SS=Z·σ·√LT con Z=2,326, σ=15% de la demanda anual; LT: ALTA 6m, MEDIA 9m, TRX-DIST 18m, TRX-POT 24m.

## FACTOR_ENOS
Factor de Estrés Climático (FEC): multiplicador de demanda durante la ventana ENOS.
SERIE | año_neutro | k2023_falla | k2024 | k_medio | FEC
Fallas TRX | 2021·2022·2025 | 1.217 | 1.275 | 1.246 | 1.3
Solicitudes TRX | 2021·2022·2025 | 1.313 | 1.426 | 1.37 | 1.3
• Fuentes climáticas cruzadas (13-21/09/2026): NOAA CPC (El Niño Advisory; Niño-3.4 mensual +1,8°C, Niño-1+2 +3,4°C; subsuperficie >+10°C; >90% evento muy fuerte y 75% probabilidad de superar el récord desde 1950 en OND-2026).
• IRI/CCSR (21-09-2026): Niño 3.4 semanal +3,0°C; SOI −20,1; 22/22 modelos 'muy fuerte'; probabilidad El Niño 100% SON-2026→FMA-2027, 90% AMJ-2027, 61% MJJ-2027; evento comparable a los mayores del registro (2015-16).
• Método: tendencia lineal sobre años neutros de la serie interna TRX (2021, 2022, 2025) → k_2023 y k_2024 = real/tendencia (fallas 1,22/1,28; solicitudes 1,31/1,43) → k medio 1,31. Diseño V03: FEC = 1,30 (+30%), dentro del rango medido y acorde al escenario 'histórico'.

## RESERVA_V03
Memoria de cálculo: cuota ENOS + Stock de Seguridad 99%. SS = Z·σ·√LT con Z=2,326; σ=15% demanda anual; LT: ALTA 6 / MEDIA 9 / TRX-DIST 18 / TRX-POT 24 meses.
COMPONENTE | AÑO | LINEA_BASE_V01 | INCREM_ENOS | SS_99 | INCREM_V03 | PCT_PCT | TOTAL_V03
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 2026 | 261233 | 31348 | 20837 | 52185 | 19.9765 | 313418
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 2027 | 261233 | 39185 | 21395 | 60580 | 23.1902 | 321813
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 2028 | 261233 | 19592 | 20000 | 39593 | 15.156 | 300826
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 2026 | 64 | 8 | 6 | 14 | 21.7692 | 78
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 2027 | 64 | 10 | 6 | 16 | 25.0309 | 80
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 2028 | 64 | 5 | 6 | 11 | 16.8767 | 75
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 2026 | 4944 | 593 | 683 | 1276 | 25.8157 | 6220
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 2027 | 18201 | 2730 | 2582 | 5312 | 29.1858 | 23513
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 2028 | 11152 | 836 | 1479 | 2315 | 20.7606 | 13467
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 2026 | 121 | 15 | 19 | 34 | 27.953 | 155
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 2027 | 121 | 18 | 20 | 38 | 31.3804 | 159
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 2028 | 121 | 9 | 19 | 28 | 22.8121 | 149

## TABLA_V03_2026
TABLA ANUALIZADA 2026 — línea base V01 + cuota ENOS V03 (unidades)
Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 261233 | 52185 | 313418
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 64 | 14 | 78
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 4944 | 1276 | 6220
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 121 | 34 | 155

## TABLA_V03_2027
TABLA ANUALIZADA 2027 — línea base V01 + cuota ENOS V03 (unidades)
Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 261233 | 60580 | 321813
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 64 | 16 | 80
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 18201 | 5312 | 23513
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 121 | 38 | 159

## TABLA_V03_2028
TABLA ANUALIZADA 2028 — línea base V01 + cuota ENOS V03 (unidades)
Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) | 261233 | 39593 | 300826
MEDIA ROTACIÓN (bobinas, transformadores de medida) | 64 | 11 | 75
BAJA/ESTRATÉGICOS · TRX de distribución (reposición) | 11152 | 2315 | 13467
ESTRATÉGICOS · TRX de potencia S-E (10–20 MVA) | 121 | 28 | 149

## DESGLOSE_PCT
2026 | 2027 | 2028
20 | 23.2 | 15.2
25.8 | 29.2 | 20.8
28 | 31.4 | 22.8
21.8 | 25 | 16.9
Cuota de reserva adicional (% sobre la línea base). 2027 es el año de máxima cuota (cobertura 0,50 del evento).

## JUSTIFICACION_COMPONENTES
JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-NORMATIVA POR COMPONENTE
ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) — referencia IEEE 493 (λ) y guías CIGRE:
· El ENOS propicia tormentas eléctricas intensas y aridez que eleva contaminación depositada en aisladores; la tasa de falla λ de pararrayos/aisladores se incrementa durante la fase cálida (medido: +22-30% fallas TRX).
· Incendios de vegetación en servidumbres por sequía (régimen seco del ENOS) funden fusibles y descargadores en masa → reserva dimensionada con k=1,30 sobre la cuota siniestrada.
MEDIA ROTACIÓN (bobinas de apertura/cierre, transformadores de medida) — fatiga mecánica/térmica:
· Más ciclos de operación y disparos (reconexión tras fallas recurrentes en la fase ENOS) aceleran la fatiga de bobinas (desgaste electromecánico) y el envejecimiento térmico de los TI/TP.
· CIGRE (resiliencia climática de subestaciones) recomienda stock de cuadros de maniobra críticos; el Lead Time de importación de bobinas justifica SS con LT=9 meses.
BAJA ROTACIÓN / ESTRATÉGICOS (transformadores distribución y potencia) — IEEE C57.91:
· Pérdida de vida útil acelerada: F_AA = exp(15000/383 − 15000/(θ_H+273)) (C57.91); con temperatura ambiente extrema (+ θ) y sobrecarga térmica persistente, el transformador envejece (ej. F_AA≈2-4: 1 año de uso ≈ 2-4 años de vida).
· La reposición acelerada durante la ola ENOS exige inventario de transformadores de distribución y potencia: SS con LT=18-24 meses y Z_99% para los críticos.
· IEEE C57.91 Tabla de carga: límites de temperatura ambiente para operación continua; el escenario 2026 supera los valores de diseño → sobrecarga → tasa de reemplazo incrementada.

## COSTO_BENEFICIO
FAMILIA | AÑO | MODELO | CAP_INMOV_USD | ENS_EVITADA_USD | RATIO_ENS_CAP | NOTA
TRX_DIST | 2026 | TRX distribución 75kVA x Df0.9 | 3674880 | 36381312 | 9.9 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
TRX_DIST | 2027 | TRX distribución 75kVA x Df0.9 | 15298560 | 151455744 | 9.9 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
TRX_DIST | 2028 | TRX distribución 75kVA x Df0.9 | 6667200 | 66005280 | 9.9 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
TRX_POT | 2026 | TRX potencia 10MVA x Df0.9 | 1440274 | 44064000 | 30.6 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
TRX_POT | 2027 | TRX potencia 10MVA x Df0.9 | 1609718 | 49248000 | 30.6 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
TRX_POT | 2028 | TRX potencia 10MVA x Df0.9 | 1186108 | 36288000 | 30.6 | Reserva desplegada 10% · VoLL 1,0 USD/kWh (ref. bibliográfica)
ALTA | 2026 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 86337 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
ALTA | 2027 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 100226 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
ALTA | 2028 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 65504 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
MEDIA | 2026 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 694 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
MEDIA | 2027 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 793 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
MEDIA | 2028 | Cualitativo (IEEE 493 λ / mercado) | 545 |  |  | Evita falla sostenida + premium de aprovisionamiento expedito; ENS a cuantificar en SAP
Lógica: el costo de inmovilizar capital (reserva × precio × 12%/año) es un gasto anual único y pequeño frente a la ENS que se evita si no hay stock y un transformador crítico queda sin reposición durante el lead-time de importación (≈180 días). Ensayo 2027: reserva TRX-DIST 5.312 uds; solo el 10% desplegado evita ≈151 M USD de ENS vs ≈15,3 M USD de capital inmovilizado → ratio ≈9,9x. TRX-POT: ≈30,6x.

## FUENTES_Y_CALIDAD
FUENTES DE CONSULTA MANDATORIAS (V03)
1) NOAA/CPC — ENSO Diagnostic Discussion 10-09-2026 (El Niño Advisory; >90% evento muy fuerte; 75% probabilidad de récord ≥+2,5°C RONI en OND-2026).
2) IRI/CCSR — Technical ENSO Update 21-09-2026 (Niño 3.4 +3,0°C semanal, SOI −20,1; 22/22 modelos muy fuerte; 100% El Niño SON26–FMA27).
3) INAMEH — boletines locales de anomalía de precipitación/calor (referencia interna a validar con su emisión oficial del periodo).
4) IEEE C57.91 — guía de carga de transformadores: F_AA y pérdida de vida útil por temperatura/hot-spot.
5) IEEE 493 (Gold Book) — tasas de falla λ e ingeniería de confiabilidad (base del enfoque probabilístico de la reserva).
6) CIGRE TB 649 y publicaciones de los Comités A2/C4 — resiliencia climática de subestaciones (estrés térmico, descargas, contaminación).
7) Internas: serie TRX por unidad (51.652 reg. INF_EDO_TRX_120826) 2015-2026; consolidados PMR/PLAN/SCEIN/PTRSEN V01/V02 (fusiones 964/636, no catalogados 3.042).
CALIDAD: (a) k medido 1,31 pero diseño 1,30 conservador, dentro del rango 1,17–1,54; (b) años 2015-2016 excluidos del cálculo por captura pre-2019 casi nula (se citan institucionalmente); (c) VoLL 1,0 USD/kWh es referencia bibliográfica — validar con registros SAP/Comercialización; (d) bases de ALTA/MEDIA/POT 2027-2028 planas (PMR 2026) = subestimación conservadora.