CORPOELEC · GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (GGPD) · V03

Listado de materiales requeridos 2024-2028 (proyección V03) — documento metodológico

Código: NAC_2026_GGPD_MDL_INSTRUMENTO_LISTADO_PROYECCION_2024_2028_V03 · Septiembre 2026

Estándar de Grado Industrial: ISO 8000-110 (calidad de datos) · ISO/IEC 27001 (no confidencial) · OWASP ASVS · COBIT 2019.

# 1. Objetivo

Explicar, en palabras sencillas, el XLSX NAC_2026_GGPD_INSTRUMENTO_LISTADO_MATERIALES_PLANES_V03_PROYECCION_2024_2028.xlsx: de dónde salen las cantidades y los precios (€/ud, catálogo BD), cómo se leen las columnas 2024-2028 con los tres métodos A/B/C, cómo se desglosan los transformadores por tipo (kVA de distribución y MVA de potencia S-E) y cómo se reparte por estados. El número por versión responde a un escenario distinto: V03 = base × cuota de emergencia ENOS (reserva El Niño 2026-27, memoria NAC_2026_GGPD_MDL_INSTRUMENTO_V03).

# 2. Qué contiene el listado (7 pestañas)

| Pestaña | Contenido |
| --- | --- |
| PORTADA | Portada y código |
| LEEME | Método y lectura en palabras sencillas |
| LISTADO | 600 ítems nacionales + transformadores por tipo; subtotales y GRAN TOTAL (uds y €/año) |
| TRX_TIPOS | Transformadores únicamente: distribución por kVA y potencia S-E por MVA |
| RESUMEN_FAMILIAS | €/año por familia de materiales y GRAN TOTAL |
| ESTADOS_TRX | Solicitudes/necesidad TRX por estado (reparte el total nacional) |
| ESTADOS_MATERIALES | Materiales por estado (bloques por estado × familia; suman al nacional) |

# 3. Columnas y metodología

Columnas de cantidad: 2024 · 2025 · 2026 · A2027 · B2027 · C2027 · A2028 · B2028 · C2028. Cada año-método es una columna.

•  2024 = volumen REAL de material 2025 (default plano, no hay cierre 2024 completo) — 2024/2025 son el cierre más cercano disponible.

•  2025 = volumen real de material (consolidado PLAN/SCEIN/PTRSEN 2025, ~1,7 M de unidades).

•  2026 = volumen anual de material fusionado de los 3 orígenes (PLAN2026, SCEIN2026, PTRSEN2026, ~1,14 M de unidades); es la base de partida de las proyecciones.

•  2027/2028 → UNA columna por método (A/B/C). Los tres métodos son estrategias de reposición distintas y se aplican al bloque TRANSFORMADORES (el motor del sistema): A = media histórica + backlog (18.201 uds), B = tasa por parque instalado (11.596 uds), C = tendencia lineal (4.492 uds) para 2027 (V01).

•  Demás materiales: A=B=C (los métodos transformadores no aplican a consumibles); el nivel por año depende de la versión (escenario V01 plano · V02 ×1,15/año · V03 × cuota ENOS).

# 4. Bloque transformadores (el motor del sistema)

Los totales del bloque TRX nacional (columnas por año-método) usan la fila NACIONAL de trx_proyeccion_v02 — la autoritativa:

| Columna | TRX DIST (uds) | Nota |
| --- | --- | --- |
| 2024* | 11.252 | Solicitudes reales |
| 2025* | 8469 | Solicitudes reales |
| 2026 | 6220 | Necesidad + reserva ENOS |
| A2027 | 23.513 | Media+backlog + ENOS |
| B2027 | 14.980 | Tasa parque + ENOS |
| C2027 | 5803 | Tendencia + ENOS |
| A2028 | 13.467 | Media+backlog + ENOS |
| B2028 | 14.004 | Tasa parque + ENOS |
| C2028 | 5425 | Tendencia + ENOS |

(* 2024/2025 son solicitudes REALES del registro interno TRX; 2026 es la necesidad; 2027/2028 las tres estimaciones.)

Reparto por tipo — mezcla real de daño 2025 (trx_buckets2025):

| kVA | Equipos 2025 | % | €/ud (catálogo/est.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 3480.0 | 13.4 | 280.0 |
| 25.0 | 6194.0 | 23.8 | 1792.7421428571429 |
| 37.5 | 7276.0 | 28.0 |  |
| 50.0 | 6958.0 | 26.7 |  |
| 75.0 | 1232.0 | 4.7 |  |
| 100.0 | 519.0 | 2.0 |  |
| 167.0 | 47.0 | 0.2 |  |
| 250.0 | 183.0 | 0.7 |  |
| 300.0 | 40.0 | 0.2 | 13333.333333333334 |
| 500.0 | 64.0 | 0.2 | 26318.18181818182 |
| 500.0 | 21.0 | 0.1 | 26318.18181818182 |

Potencia S-E (backlog real de la BD: 121 uds/año base): 5 MVA=19 · 10 MVA=41 · 15 MVA=16 · 20 MVA=13 uds, con precios de catálogo BD (198.947 € / 409.756 € / 630.000 € / 840.000 € por unidad).

kVA sin precio de catálogo en la BD (37,5-250) se valoran con la ancla documentada € = 1.792,74 × (kVA/25)^0,8 y se marcan EST en la columna €/ud.

# 5. Escenario V03: cómo crece cada columna

•  2024/25 iguales. Materiales y TRX 2026 = base + CUOTA ENOS 2026 (+~12% consolidado; el xlsx muestra 2026 = 1.141.585 uds, +1.276 uds de TRX vs V01 por la reserva de emergencia).

•  2027: materiales ×(1+cuota ENOS por familia) y TRX por método ×1,29 (A·2027 = 23.513 en vez de 18.201). 2028: escala ×(1,15-1,21) residual (A·2028 = 13.467). Factores por familia-año: ALTA +20,0/+23,2/+15,2% · MEDIA +21,8/+25,0/+16,9% · TRX-DIST +25,8/+29,2/+20,8% · TRX-POT +28,0/+31,4/+22,8% (memoria V03).

•  Sustento ENOS: NOAA/CPC El Niño Advisory (evento MUY FUERTE >90%, 75% histórico RONI ≥+2,5) y IRI 100% del evento hasta FMA-2027; FEC k=1,30 + SS 99%.

# 6. Totales del escenario (gran total nacional)

| Columna | Unidades | Presupuesto (€) |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2.017.085 | 554.069.076 |
| 2025 | 2.014.303 | 547.106.914 |
| 2026 | 1.141.585 | 173.772.860 |
| A2027 | 1.425.767 | 254.435.427 |
| B2027 | 1.417.235 | 233.049.595 |
| C2027 | 1.408.058 | 210.052.857 |
| A2028 | 1.323.019 | 215.799.367 |
| B2028 | 1.323.552 | 217.120.589 |
| C2028 | 1.314.973 | 195.606.789 |

Lectura rápida: el año se compra eligiendo una metodología. Por ejemplo, en V03 la opción conservadora A·2027 = 1.425.767 uds por 254.435.427 €.

# 7. Distribución por estados

ESTADOS_TRX: el total nacional de cada columna se reparte por la SHARE real de solicitudes TRX 2025 de cada estado (24 estados + Distrito Capital; suma = 100%). La suma de estados ≈ nacional (±2 uds por redondeo por estado). Los estados con más solicitudes 2025 (top 5):

| Estado | Share 2025 % |
| --- | --- |
| LARA | 8.83 |
| MONAGAS | 7.97 |
| ZULIA | 6.66 |
| ANZOATEGUI | 6.65 |
| ARAGUA | 6.0 |

ESTADOS_MATERIALES: bloques por estado — por cada estado se calcula su share de material 2026 (líneas reales) y ese porcentaje del total nacional por familia; las familias de todos los estados suman al nacional (±2).

# 8. Precios y calidad de datos

•  Cantidades: consolidado PLAN/SCEIN/PTRSEN 2025-2026 (NACIONAL) + solicitudes TRX reales por estado (INF_EDO_TRX 12-08-2026).

•  Precios: catálogo BD (SAP) 804 referencias fusionadas; ítem sin precio → promedio de su familia, marcado '≈fam'.

•  TRX-DIST sin catálogo (37,5-250 kVA): estimado por ancla 25 kVA (1.792,74 €) con ley de escala ^0,8, marcado EST.

•  ISO 8000-110: ítems unificados por (familia, descripción, unidad); duplicados erradicados en la fusión; ver fuentes en H_TRAZABILIDAD_Y_CALIDAD.

# 9. Límites y pendientes

•  Volumen 2024 tomado del cierre 2025 (plano): si se libera el cierre 2024 real, reemplazar las columnas 2024.

•  Precios EST (37,5-250 kVA) y precios medio/alta sin SAP: validar con compras/PMR.

•  TRX por estado con share 2025: no hay desagregación oficial por estado de los métodos A/B/C, por eso se reparte el total nacional.

•  Revisar cuota ENOS (V03) a la salida de cada boletín IRI/NOAA mensual; recalibrar 2028 si el evento decae antes.

# 10. Trazabilidad

Workbook: docs/NAC_2026_GGPD_INSTRUMENTO_LISTADO_MATERIALES_PLANES_V03_PROYECCION_2024_2028.xlsx · Script: F_SCRIPTS_REPRODUCIBLES/build_listado_vXX.py · Intermedios: G_INTERMEDIOS_NORMALIZADOS/kva_mix.csv, potencia_tipos.csv, trx_edo.csv, fusión 2026 · Fuentes: INF_EDO_TRX_120826.xlsx, consolidados PLAN/SCEIN/PTRSEN, catálogo SAP. Documento metodológico: este archivo (MDL_LISTADO_V03).

FIN · GGPD 2026 · Elaborado con asistencia de IA avanzada (Gemini Flash / Antigravity AI)