CORPOELEC — GERENCIA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (GGPD)
INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS DE RED
NORMA CADAFE/EDELCA NS-P-105 E ISO 8000

CÓDIGO: GGPD-SGM-AUD-002 v1.0 ISO | DOC ID: NAC_2026_GGPD_AUDITORIA_CARACTERIZACION_ACTIVOS_RED_V01
FECHA: AGOSTO 2026 | ESTÁNDARES: ISO 8000-110, ISO 55000, IEC 81346-10, NORMA CADAFE NS-P-105
EMISORES: Yván M. Cipiran N. / T.S.U. Josué Pacheco — Equipo de Automatización e Ingeniería con IA

===========================================================================

# 1. Resumen Ejecutivo & Modelo de Doble Capa

El presente informe formaliza la auditoría técnica y actualización del Inventario Maestro de Subestaciones (SE: 871) y Circuitos (CT: 4,207) de CORPOELEC, integrando la normalización semántica asistida por Google Gemini SPARK y la clasificación de componentes de patio bajo la norma venezolana NS-P-105 (CADAFE / EDELCA).

Se implementa un modelo de Doble Capa: (1) Capa Macro donde el 100% de los activos de distribución son tratados como CIRCUITO (tipo_activo = "CT") para no alterar balances del SEN, ENS ni indisponibilidad; y (2) Capa Especialista con metadatos complementarios para segmentar seccionadores, disyuntores, barras, transformadores y reservas.

| Parámetro / Elemento Técnico | Valor Normalizado | Clasificación Norma NS-P-105 |
| --- | --- | --- |
| Subestaciones Totales (SE) | 871 SEs | 451 Transmisión / 420 Distribución |
| Subestaciones Móviles (ES_MOVIL) | 2 SEs Identificadas | Banda Ciudadana y San Mateo |
| Alimentadores Convencionales | 4,022 Circuitos | Alimentadores de red abierta |
| Seccionadores de Maniobra (S) | 140 Activos | Códigos de maniobra S1 a S10 (Aislamiento) |
| Posiciones / Bahías de Reserva (Q) | 25 Activos | Celdas para ampliación futura |
| Juegos de Barras (B) | 10 Activos | Barras principales y de transferencia |
| Líneas de Interconexión MT (L) | 9 Activos | Enlaces troncales en 34.5 kV |
| Transformadores de Distribución (T) | 1 Activo | Unidad de potencia dedicada |
| Integridad Referencial (CT -> SE) | 100.0% (0 Huérfanos) | Validación de grafo topológico 1:N |
| Entidades Territoriales Mapeadas | 25 Entidades | 24 Estados + Guayana Esequiba 🇻🇪 |

# 2. Distribución Regional de Subestaciones y Circuitos

| Región | Total SE | Total CT | SE Distr. | SE Trans. | CT 13.8kV | CT 34.5kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITAL | 178 | 1,185 | 92 | 86 | 1,080 | 105 |
| OCCIDENTAL | 161 | 646 | 56 | 105 | 342 | 304 |
| CENTRAL | 94 | 590 | 31 | 63 | 542 | 48 |
| ORIENTAL | 138 | 545 | 70 | 68 | 476 | 69 |
| LOS LLANOS | 115 | 512 | 66 | 49 | 434 | 78 |
| LOS ANDES | 90 | 360 | 61 | 29 | 316 | 44 |
| GUAYANA | 80 | 250 | 36 | 44 | 245 | 5 |
| INSULAR | 15 | 119 | 8 | 7 | 119 | 0 |
| TOTAL NACIONAL | 871 | 4,207 | 420 | 451 | 3,554 | 653 |

# 3. Hallazgos Técnicos & Norma CADAFE/EDELCA NS-P-105

• Remediación Yaracal II (Falcón): Subsanado el error tipográfico OCR (YARACAL LL -> YARACAL II), asociando los circuitos CT-FAL-01467..01469 formalmente a la Subestación SE-FAL-0320 (Yaracal I/II).
• Saneamiento de Cabeceras en Blanco: Completados 11 circuitos con cabecera en blanco mediante su código de SE padre (6 líneas en Carabobo -> Centro/Quizanda y 5 reservas en Zulia -> Nodo Zulia).
• Nomenclatura NS-P-105: Los componentes de patio reportados como circuitos quedan etiquetados con su código exacto (S1..S10 para seccionadores, B para barras, L para líneas, Q para reservas), permitiendo a los analistas filtrarlos en SIGI sin alterar las estadísticas globales del SEN.