## 01_CAUSAS_OFICIALES
CATÁLOGO OFICIAL DE 22 CAUSAS NORMALIZADAS DEL SEN (GGPD)
CODIGO_CAUSA | NOMBRE_OFICIAL_CAUSA_SEN | DESCRIPCION_OPERATIVA
ACCIDENTAL | Accidental | Eventos fortuitos externos, contacto de fauna, accidentes de tránsito contra postes.
APERTURA_EMERGENCIA | Apertura por Emergencia | Maniobra forzada ejecutada por Despacho para evitar colapso de red o proteger vidas humanas.
ATMOSFERICA | Atmosférica | Descargas eléctricas directas/indirectas, rayos, tormentas, fuertes precipitaciones o vendavales.
ATRIBUIBLE_MANTENIMIENTO | Atribuible a Mantenimiento | Averías causadas por falta de mantenimiento preventivo, tornillería floja, sulfatación de bornes.
ATRIBUIBLE_COORD_PROT | Atribuible a Coordinación de Protecciones | Disparos indebidos o descalibración en relés, reconectadores o fusibles de respaldo.
BAJA_TENSION | Baja Tensión | Fallas originadas en la red secundaria de baja tensión que repercuten en el alimentador.
COMPONENTE_DANADO | Componente Dañado | Rotura o deterioro físico de líneas, aisladores, seccionadores, crucetas, cortacorrientes o puentes.
ERROR_OPERACIONES | Error de Operaciones | Falla originada por maniobra errónea de personal interno o incumplimiento de protocolo operativo.
FALLA_EQUIPOS | Falla de Equipos | Avería interna en transformadores de potencia, interruptores de potencia, TT/TC o reguladores.
FALLA_LINEA_115KV | Falla en Línea >= 115 KV | Pérdida de alimentación por eventos en el sistema de Transmisión (Líneas 115 kV, 230 kV, 400 kV).
MANIOBRA_MT | Maniobra en Línea MT | Apertura o cierre manual para seccionamiento, transferencia de carga o libranza operativa.
OTRAS | Otras | Causas no determinadas, en proceso de investigación técnica o no tipificadas.
POR_TERCEROS | Por Terceros | Poda no autorizada de particulares, vandalismo, hurto de conductores o impacto de maquinaria.
PROGRAMADA | Programada | Interrupción planificada con aviso previo para ejecución de obras del Plan de Mantenimiento / Pica y Poda.
RACIONAMIENTO | Racionamiento | Corte preventivo por déficit de generación o límites de transmisión en el SEN.
SOBRECARGA | Sobrecarga | Apertura por demanda superior a la capacidad nominal del circuito o equipo.
SIN_TENSION_SE | Sin Tensión S/E | Pérdida total o parcial de tensión en las barras de la Subestación de potencia.
SOBRECORRIENTE_FASE | Sobrecorriente en Fase | Operación de relé 50/51 por corriente elevada entre fases de media tensión.
SOBRECORRIENTE_NEUTRO | Sobrecorriente en el Neutro | Operación de relé 50N/51N por corriente residual de desbalance o falla a tierra.
SOBRECORRIENTE_FASE_NEUTRO | Sobrecorriente en Fase y Neutro | Operación combinada de relé 50/51 y 50N/51N.
VEGETACION | Vegetación | Contacto de ramas, enredaderas o árboles sobre conductores de media tensión.
PAC | PAC (Programación de Adecuación de Carga) | Interrupciones por administración de carga autorizadas por el Despacho Nacional.

## 02_SUB_CAUSAS
CATÁLOGO OFICIAL DE SUB-CAUSAS DE DISTRIBUCIÓN (GGPD)
CODIGO_CAUSA_PADRE | CODIGO_SUB_CAUSA | NOMBRE_SUB_CAUSA_OFICIAL | DESCRIPCION
COMPONENTE_DANADO | LINEA_ROTA_MT | Línea Rota en MT | Conductor de media tensión seccionado en vano.
COMPONENTE_DANADO | PUENTE_ROTO_MT | Puente Roto en MT | Rotura de puente de interconexión o derivación.
COMPONENTE_DANADO | PUNTO_ROTO_MT | Punto Roto en MT | Desprendimiento de terminal o conector.
COMPONENTE_DANADO | PUNTO_CALIENTE | Punto Caliente | Sobrecalentamiento por resistencia de contacto alta detectado por termografía o averiado.
COMPONENTE_DANADO | RECONDUCTOR | Reemplazo de Cortacorriente | Fusible o cortacorriente de expulsión destruido.
PROGRAMADA | PCV | Poda (Control de Vegetación) | Mantenimiento programado para despeje de franja de servidumbre.
PROGRAMADA | MANTENIMIENTO_PODA | Mantenimiento Programado Tipo Poda | Plan preventivo institucional de pica y poda.
PROGRAMADA | MANTENIMIENTO_LINEA | Mantenimiento Preventivo de Línea | Sustitución de aisladores, postes y tensado.
ATMOSFERICA | DESCARGA_ATMOSFERICA | Descarga Atmosférica | Impacto de rayo sobre la infraestructura.
ATMOSFERICA | LLUVIAS | Fuertes Lluvias en la Zona | Condición climática adversa extrema.
VEGETACION | RAMA_MT | Rama sobre Líneas de MT | Vegetación en contacto directo provocando cortocircuito.
POR_TERCEROS | TERCEROS_PODA | Terceros podando árbol | Personal no autorizado talando o podando cerca de la red.
POR_TERCEROS | HURTO_MATERIAL | Hurto de Conductor / Componente | Acto vandálico contra activos de distribución.
ACCIDENTAL | IMPACTO_AVE | Impacto de Ave sobre Líneas MT | Contacto de fauna silvestre entre fases o fase-tierra.
ACCIDENTAL | CHOQUE_POSTE | Colisión Vehicular | Impacto de vehículo automotor contra estructura o retenida.
ATRIBUIBLE_MANTENIMIENTO | AJUSTE_TORNILLERIA | Ajuste de Tornillería | Aflojamiento en grapas o herrajes.
FALLA_LINEA_115KV | DESCARGA_LINEA_115KV | Descarga Atmosférica en Línea 115 kV | Falla originada en el sistema troncal de transmisión.
OTRAS | DESCONOCIDA | Causa Desconocida | No se localizó la causa tras recorrido completo de la brigada.
APERTURA_EMERGENCIA | PAC | Programación de Adecuación de Carga | Apertura requerida por seguridad del SEN.

## 03_MATRIZ_HOMOLOGACION
MATRIZ DETERMINISTA DE HOMOLOGACIÓN SEMÁNTICA (DE TEXTO BRUTO A CAUSA OFICIAL)
CAUSA_TEXTO_BRUTO | SUB_CAUSA_BRUTO | PATRON_OBSERVACION | CAUSA_OFICIAL_DESTINO | SUB_CAUSA_OFICIAL_DESTINO | REGLA_LOGICA
MANIOBRA EN LINEA MT | PCV | %MANTENIMIENTO PROGRAMADO% | PROGRAMADA | PCV | Asignar a Programada si sub_causa es PCV o mención a mantenimiento programado
MANIOBRA EN LINEA MT | LINEA ROTA | %LINEA ROTA% | COMPONENTE_DANADO | LINEA_ROTA_MT | Asignar a Componente Dañado si observación o subcausa indica línea rota
MANIOBRA EN LINEA MT | PUENTE ROTO | %PUENTE ROTO% | COMPONENTE_DANADO | PUENTE_ROTO_MT | Asignar a Componente Dañado si observación indica puente roto
MANIOBRA EN LINEA MT | PUNTO CALIENTE | %PUNTO CALIENTE% | COMPONENTE_DANADO | PUNTO_CALIENTE | Asignar a Componente Dañado si se menciona punto caliente
MANIOBRA EN LINEA MT | TORNILLERIA | %AJUSTES%TORNILLERIA% | ATRIBUIBLE_MANTENIMIENTO | AJUSTE_TORNILLERIA | Asignar a Mantenimiento por ajuste mecánico
MANIOBRA EN LINEA MT | (cualquiera) | (sin coincidencia específica) | APERTURA_EMERGENCIA | PAC | Fallback de maniobras no tipificadas
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | %FUERTES LLUVIAS% | ATMOSFERICA | LLUVIAS | Lluvia extrema que provocó sobrecorriente
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | %TERCEROS% / %PODANDO% / %NO AUTOR% | POR_TERCEROS | TERCEROS_PODA | Terceros interviniendo en servidumbre
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | %IMPACTO DE AVE% / %FAUNA% | ACCIDENTAL | IMPACTO_AVE | Contacto con fauna
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | %RAMA% / %VEGETACI% | VEGETACION | RAMA_MT | Contacto de ramas
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | %LINEA ROTA% | COMPONENTE_DANADO | LINEA_ROTA_MT | Rotura de conductor en fase
SOBRECORRIENTE EN FASE | (cualquiera) | (resto sin detalle) | OTRAS | DESCONOCIDA | Disparo de fase sin causa visible
SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO | (cualquiera) | %RAMA% / %VEGETACI% | VEGETACION | RAMA_MT | Falla a tierra por vegetación
SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO | (cualquiera) | (resto) | OTRAS | DESCONOCIDA | Disparo de neutro sin causa visible
PAC | (cualquiera) | (cualquiera) | APERTURA_EMERGENCIA | PAC | Apertura de emergencia por adecuación de carga
SIN TENSION S/E 115 KV | (cualquiera) | %DESCARGA ATMOSFERICA% | FALLA_LINEA_115KV | DESCARGA_LINEA_115KV | Falla troncal 115 kV por tormenta
SIN TENSION S/E 115 KV | (cualquiera) | (resto) | FALLA_LINEA_115KV | DESCONOCIDA | Pérdida de barra 115 kV
SOBRECORRIENTE EN FASE Y NEUTRO | (cualquiera) | (cualquiera) | OTRAS | DESCONOCIDA | Falla bifásica / trifásica a tierra no clasificada
(VACÍO / NULL / ESPACIO) | (cualquiera) | (cualquiera) | OTRAS | DESCONOCIDA | Registro con causa omitida en despacho

## 04_CORRECCIONES_SINTACTICAS
DICCIONARIO DE CORRECCIÓN SINTÁCTICA Y TIPOGRÁFICA ISO 8000
PATRON_ERRONEO_ORIGINAL | CORRECCION_NORMALIZADA | DESCRIPCION_ERROR
ABIERTO | Apertura | Normalización de verbo operativo
DISPARO | Disparo | Capitalización canónica
SEÑALIZANDO | señalizando | Minúscula en texto continuo
DESCONIDA | desconocida | Corrección de error tipográfico (Monagas / Lara)
SOBRECORREINTE | sobrecorriente | Corrección ortográfica
VEGETACIÒN | vegetación | Corrección de acento grave a agudo
08,:54:00, | 08:54:00 | Eliminación de comas espurias de Crystal Reports (Monagas)
18:00,:00, | 18:00:00 | Eliminación de comas espurias
(doble espacio) | (espacio simple) | Compresión de espacios en blanco múltiples