# MAPA DE INTERCONEXIÓN, SOLAPAMIENTOS Y BRECHAS DE PROCESOS OPERACIONALES

## EVALUACIÓN SISTÉMICA, PATOLOGÍA DEL DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y BASES PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN

### GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — CORPOELEC

CÓDIGO NORMATIVO:  GGPD-SGM-PRC-001 v2.0 ISO

DOCUMENTO BASE:  NAC_2026_GGPD_ANALISIS_INTERCONEXION_SOLAPAMIENTOS_PROCESOS_V01

FECHA DE REVISIÓN: 15 de Agosto de 2026

ALCANCE: 8 Macro-Procesos / 28 Sub-Procesos Operacionales / 1.377 Instrumentos Evaluados

AUDIENCIA DESTINO: Ingenieros de Planificación, Especialistas de Distribución, Auditores de Organización y Métodos (O&M), Coordinadores Estadales.

NORMAS APLICADAS: ISO 9001:2015 (Enfoque de Procesos y Simplificación), ISO 8000-110 (Calidad de Datos Maestros), ISO 55000:2014 (Gestión de Activos Físicos), ISACA COBIT 2019 (Gobierno y Gestión de Información).

## 🏛️ 1. RESUMEN EJECUTIVO: LA NECESIDAD DE UNA CAMPAÑA DE SIMPLIFICACIÓN

El análisis técnico automatizado sobre los 1.377 archivos y 2.2 GB de información operacional del ciclo 2026 arroja una conclusión categórica: el volumen de trabajo y el nivel de detalle recopilado por los 25 estados es extraordinario, pero la arquitectura de los instrumentos utilizados sabotea el control centralizado.

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ RADIOGRAFÍA DEL ECOSISTEMA OPERACIONAL ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ • MACRO-PROCESOS OPERACIONALES: 8 Grandes Dominios de Gestión ¦ ¦ • SUB-PROCESOS / ACTIVIDADES: 28 Flujos de Trabajo Identificados ¦ ¦ • PROCESOS CON ALTO SOLAPAMIENTO: 11 Sub-procesos (Data Duplicada y Tríplice Registro) ¦ ¦ • PROCESOS "SUELTOS" (SIN CONTROL): 7 Actividades Críticas Aisladas sin Retroalimentación ¦ ¦ • PROMEDIO DE PESTAÑAS POR EXCEL: 22 a 24 Hojas por Archivo Estadal ¦ ¦ • ÍNDICE DE MADUREZ DE INSTRUMENTO: 31.4% (Nivel Inicial / Crítico) ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+

### 🎯 Propósito de la Campaña Nacional de Simplificación SIGI

Este informe no busca desestimar los formatos en uso, sino proveer la evidencia técnica y científica para iniciar la Campaña Nacional de Simplificación y Normalización de Instrumentos, impulsada por el Módulo de Ingesta y el Asistente Wizard ISO 8000 del SIGI, sustituyendo los libros de cálculo multifunción por instrumentos atómicos, ligeros y certificados.

## 🗺️ 2. CATÁLOGO DE LOS 8 MACRO-PROCESOS Y SUS 28 SUB-PROCESOS

| ID | Macro-Proceso | Sub-Procesos / Actividades Operativas Detectadas | Instrumentos de Control en Uso | Destino Arquitectónico SIGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-01 | Mantenimiento de Subestaciones (SE) | 1.1 Inspección y Diagnóstico de SE<br/>1.2 Mantenimiento Mayor / Menor de Bahías<br/>1.3 Desmalezamiento y Limpieza de Patio<br/>1.4 Seguimiento de Equipos Indisponibles<br/>1.5 Gestión de SE Móviles | Hoja PLAN DE MTO SE <br/>Hoja DESMALEZAMIENTO SE <br/>Hoja SUBESTACIONES INDISPONIBLES <br/> SCEIN.xls | SCEIN V3.0 (:3005)<br/>+ sigi.ingesta_06_scdes |
| MP-02 | Mantenimiento de Redes de Media Tensión (MT) | 2.1 Inspección de Corredores y Circuitos<br/>2.2 Pica y Poda de Vegetación<br/>2.3 Levantamiento de Restricciones Operativas<br/>2.4 Plan de Atención de Restricciones<br/>2.5 Mantenimiento de Equipos de Maniobra | Hoja PICA Y PODA <br/>Hoja PLAN CIRCUITO MT <br/> REST_OPERATIVAS_CTOS.xlsx <br/> PLAN_ATENCION_CTOS.xlsx | SIGI Hub (:3001)<br/> sigi.ingesta_05_scpyp <br/> sigi.ingesta_08_scres |
| MP-03 | Mantenimiento de Redes de Baja Tensión (BT) | 3.1 Adecuación y Balanceo de Cargas BT<br/>3.2 Sustitución de Acometidas y Conductores<br/>3.3 Atención de Averías de Transformador BT | Hoja MTTO DE BAJA TENSIÓN | SIGI Hub (:3001)<br/> sigi.ingesta_09_scbte |
| MP-04 | Instalaciones de Alumbrado Público (AP) | 4.1 Mantenimiento e Instalación de Luminarias<br/>4.2 Tasa de Falla y Reemplazo de AP<br/>4.3 Atención de Solicitudes Sistema 1x10 | Hoja MTTO DE AP <br/>Hoja TASA DE ALUMBRADO <br/> 1x10_Reportes.xlsx | SIGI Hub (:3001)<br/> sigi.ingesta_07_scalu |
| MP-05 | Gestión de Transformadores de Distribución | 5.1 Diagnóstico y Desincorporación de Averías<br/>5.2 Instalación y Reemplazo de Transformadores<br/>5.3 Tasa Mensual de Falla de Transformadores | Hoja TRANSFORMADORES <br/>Hoja TASA DE TRANSFORMADORES <br/>Planes de Contingencia | MDM Central ( activos_red )<br/>+ SCPPE V3.0 |
| MP-06 | Calidad del Servicio e Interrupciones (SCTIS) | 6.1 Tiras de Interrupción de Distribución<br/>6.2 Balance de Energía No Suministrada (MWh)<br/>6.3 Análisis de Líneas y Circuitos Indisponibles | Hoja LINEAS INDISPONIBLES <br/> SCTIS_[EDO]_[FECHA].xlsx | SCTIS V2.0 (:3002)<br/> sctis.tira_interrupcion |
| MP-07 | Logística, Flota y Recursos Operativos | 7.1 Requerimiento de Materiales (21 Familias)<br/>7.2 Control de Flota (Liviana, Cestas, Especiales)<br/>7.3 Inventario de Herramientas y Equipos<br/>7.4 Asignación de Cuadrillas y Talento Humano | Hoja MATERIALES REQUERIDOS <br/>Hojas VEHICULOS , CAMIONES <br/>Hoja HERRAMIENTAS <br/>Hoja TALENTO HUMANO | SCPPE V3.0 (:3004)<br/>+ Catálogos MDM |
| MP-08 | Planificación, Viáticos y Minutas (SCMTP/SCPPE) | 8.1 Planes Especiales y Victorias Tempranas<br/>8.2 Control Presupuestario de Viáticos (SAMC)<br/>8.3 Minutas y Acuerdos Técnicos<br/>8.4 Informes Mensuales de Rendición de Cuentas | VICTORIAS_TEMPRANAS.xlsx <br/> 005 INFORME DE GESTIÓN.docx <br/> MEMOS_METAS_2026.pdf | SCMTP V2.0 (:3003)<br/>SCPPE V3.0 (:3004) |

## 🔄 3. MAPA DE CARRILES (SWIMLANES): INTERCONEXIÓN, SOLAPAMIENTOS Y PUNTOS CIEGOS

graph TD subgraph "POOL 1: MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DE RED (CAMPO)" P1_1["MP-01: Subestaciones (SE)<br/>• Desmalezamiento Patio<br/>• Bahías y Equipos SE"] P1_2["MP-02: Media Tensión (MT)<br/>• Pica y Poda (Kms)<br/>• Restricciones Operativas"] P1_3["MP-03: Baja Tensión (BT)<br/>• Sectores y Acometidas<br/>• Balanceo de Cargas"] P1_4["MP-04: Alumbrado Público (AP)<br/>• Sustitución Luminarias<br/>• Casos 1x10 VenApp"] end subgraph "POOL 2: EL ACTIVO CRÍTICO DISPUTADO (MÁXIMO SOLAPAMIENTO)" P2_1{{"⚠️ MP-05: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN<br/>(Registrado en 4 instrumentos por 4 actores sin TAG único)"}} end subgraph "POOL 3: LOGÍSTICA Y RECURSOS (GERENCIAS DE APOYO)" P3_1["MP-07: Recursos Operativos<br/>• 21 Familias Materiales (Precios Euros)<br/>• Flota (Camiones Unicesta/Doblecesta)<br/>• Cuadrillas / Talento Humano"] end subgraph "POOL 4: CONTINUIDAD DEL SERVICIO & OPERACIONES" P4_1["MP-06: Calidad del Servicio (SCTIS)<br/>• Tiras de Interrupción<br/>• MWh No Suministrados (ENS)<br/>• Eventos de Falla"] end subgraph "POOL 5: PLANIFICACIÓN, MINUTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS" P5_1["MP-08: Gestión Estratégica<br/>• Victorias Tempranas (Impacto Rápido)<br/>• Viáticos de Campo (SAMC / COBIT)<br/>• Minutas Técnicas (SCMTP)<br/>• ⚠️ 24 Informes Mensuales Word (PROCESO SUELTO)"] end %% Relaciones de Conflicto y Solapamiento P1_1 ==>¦"Reporta Avería de Trafo"¦ P2_1 P1_2 ==>¦"Reporta Instalación en Línea"¦ P2_1 P3_1 ==>¦"Reporta Despacho en Almacén"¦ P2_1 P5_1 ==>¦"Reporta como Victoria Temprana"¦ P2_1 P3_1 -.->¦"Proceso Atado Ingobernable: Forzado en planilla de campo"¦ P1_2 P1_2 -.->¦"Proceso Suelto: Pica y Poda NO cierra la Restricción en SCTIS"¦ P4_1 P5_1 -.->¦"Proceso Suelto: Transcripción Manual con 15% Error"¦ P1_1 style P2_1 fill:#ff4d4f,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px,color:#ffffff style P4_1 fill:#00f2fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px,color:#000000 style P3_1 fill:#f59e0b,stroke:#b45309,stroke-width:2px,color:#ffffff style P5_1 fill:#8b5cf6,stroke:#5b21b6,stroke-width:2px,color:#ffffff

## 🔬 4. PATOLOGÍA DEL DISEÑO DE INSTRUMENTOS: LAS 6 TRAMPAS DEL MODELO LEGACY

Para promover la campaña de simplificación con los ingenieros, es vital tipificar con precisión pedagógica por qué fallan los formularios actuales:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ LAS 6 PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO EXCEL ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+

### 🔴 Trampa 1: El Instrumento "Mosaico Multifunción" (24 Pestañas)

- Descripción: Cada archivo de estado agrupa 24 hojas desconectadas entre sí en un solo libro  .xls .

- Efecto Operativo: Para registrar 10 km de pica y poda ejecutados hoy, el ingeniero debe abrir un archivo de 4.5 MB, navegar entre 24 pestañas, sortear macros viejas y guardar. Esto propicia la omisión de datos y la fatiga administrativa.

- Solución de Simplificación: Atomicidad. Un instrumento es 1 solo archivo con 1 sola pestaña especializada en ese sub-proceso.

### 🔴 Trampa 2: Celdas Combinadas y Encabezados en Múltiples Niveles

- Descripción: Encabezados en 3 o 4 filas combinadas ( MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CORREDORES > MEDIA TENSIÓN > TRAMO ), seguidos de títulos fusionados verticalmente.

- Efecto Operativo: Invalida cualquier conector automatizado (Python, Node, PowerBI, SQL), forzando a que la consolidación de datos deba hacerse obligatoriamente a mano.

- Solución de Simplificación: Fila Única de Encabezado (Fila 1). Nombres de columna técnicos, unívocos y en mayúsculas ( COD_ESTADO ,  SUBESTACION ,  CIRCUITO ,  KMS_PODADOS ).

### 🔴 Trampa 3: Antipatrón 1NF (Grupos Repetitivos en Columnas Horizontales)

- Descripción: Diseñar columnas para cada mes del año ( ENE_META ,  FEB_META ...  DIC_META ) o para cada equipo ( TP1_KVA ,  TP2_KVA ,  TP3_KVA ).

- Efecto Operativo: Al comenzar el año siguiente o al intervenir una subestación con 4 transformadores, la hoja se rompe. El usuario altera la estructura agregando columnas, rompiendo la compatibilidad nacional.

- Solución de Simplificación: Transaccionalidad Vertical. Los meses y los transformadores son filas de registros, no columnas fijas.

### 🔴 Trampa 4: Antipatrón 3NF (Fórmulas y Filas de "TOTAL" dentro de la Data Cruda)

- Descripción: Intercalar filas de  SUBTOTAL ESTADAL  o celdas con fórmulas  =SUMA(D5:D48)  intercaladas en medio de las filas de circuitos.

- Efecto Operativo: Cuando el sistema central suma la columna nacional, cuenta las filas individuales y también las filas de totales, duplicando o triplicando artificialmente las métricas presentadas a la Dirección General.

- Solución de Simplificación: Cero Fórmulas en la Tabla de Ingesta. La tabla almacena solo hechos crudos. Los totales, porcentajes de avance y métricas KGI/KPI se calculan dinámicamente en la base de datos y se visualizan en los dashboards del SIGI.

### 🔴 Trampa 5: La "Celda Multifunción" (Texto Libre No Restringido)

- Descripción: Escribir en una sola celda de texto:  "S/E CHACAO TR-01 36KVA CON ACEITE DIEL." .

- Efecto Operativo: Impide filtrar por nivel de tensión, por tipo de equipo o por marca.

- Solución de Simplificación: Columnas Atómicas y Catálogos. Separar en:  SUBESTACION  (Catálogo),  TAG_EQUIPO  (Texto),  TENSION_KV  (Numérico),  ESTADO_OPERATIVO  (Catálogo).

### 🔴 Trampa 6: El "Data Lake Local Duplicado" (871 SE y 4.207 Circuitos Embebidos)

- Descripción: Cada estado copia y pega la lista nacional de subestaciones y circuitos en pestañas ocultas ( CARACTERIZACION SE ).

- Efecto Operativo: Multiplicar 5.078 activos por 24 estados genera 121.872 registros redundantes desactualizados.

- Solución de Simplificación: Consumo MDM Centralizado. Las listas desplegables se alimentan de la tabla maestra  sigi.activos_red  vía web o desde plantillas oficiales generadas por el SIGI.

## ⚡ 5. ANÁLISIS DE CASOS EMBLEMÁTICOS: SOLAPAMIENTOS Y PROCESOS SUELTOS

### 5.1. El Caso del "Transformador Fantasma" (Cuádruple Registro)

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ EL CICLO DE VIDA FRACTURADO DE UN TRANSFORMADOR ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. ALMACÉN: Reporta despacho de 100 T/F en Euros (Hoja MATERIALES) ¦ ¦ 2. MTO REDES: Reporta instalación de 85 T/F por avería (Hoja TRANSFORMADORES) ¦ ¦ 3. VICTORIAS TEMPRANAS:Reporta 140 T/F instalados como logro comunal(Archivo VICTORIAS TEMPRANAS) ¦ ¦ 4. SCTIS (CALIDAD): Reporta 60 interrupciones por T/F quemados (Hoja TIRAS SCTIS) ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ RESULTADO DIRECTIVO: 4 cifras incompatibles para el mismo hecho físico (Sin Serial/TAG unificado) ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+

### 5.2. El Mantenimiento Condicionado a Recursos Ajenos (Proceso Atado)

- El Error de Diseño: Forzar al ingeniero de campo a responder en la planilla de pica y poda si el camión unicesta tenía cauchos operativos o si se disponía de combustible.

- La Realidad O&M: Esos recursos son administrados por Bienes y Servicios y Logística. Al exigir esa información en la hoja de campo, se bloquea el reporte del mantenimiento físico.

- La Solución SIGI: Desacoplar. Campo reporta metros podados; Logística reporta inventarios por su propio formulario. El SIGI los vincula mediante el  COD_ESTADO  y  FECHA .

### 5.3. La Desconexión entre Mantenimiento y Calidad (Proceso Suelto)

- El Hecho: Las cuadrillas ejecutan mantenimiento intensivo en un circuito con restricción por vegetación.

- La Falla: La planilla de restricciones operativas no se entera del mantenimiento. El circuito continúa clasificado como "Vulnerable" en el Despacho de Carga.

- La Solución SIGI: La ingesta certificada de Pica y Poda emite un evento que marca automáticamente la restricción como ATENDIDA en la base de datos.

## 🚀 6. BASES PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN

La campaña nacional se fundamenta en 4 pilares estratégicos implementados en el SIGI:

graph TD subgraph "PILARES DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN SIGI" A["Pilar 1: Asistente Wizard ISO 8000<br/>• Certificación de Formularios en 4 Pasos<br/>• Detección Heurística de Antipatrones<br/>• Generación Automática de DDL SQL"] B["Pilar 2: Catálogo de Instrumentos Atómicos<br/>• 1 Formulario = 1 Actividad (1 Pestaña)<br/>• Grano Definido y Columnas Tipadas<br/>• Descarga de Plantillas Oficiales"] C["Pilar 3: Hub de Ingesta Híbrido<br/>• Carga Web Reactiva o Excel Normalizado<br/>• Validación Sintáctica en Caliente<br/>• Sugerencias Inteligentes de 1-Clic"] D["Pilar 4: Data Lake Estructurado en Drive<br/>• Árbol de 25 Estados Aprovisionado<br/>• Sincronización Webhook Automatizada<br/>• Eliminación de Envíos por Correo/Chat"] end A --> E["CONVERGENCIA EN BASE DE DATOS CENTRAL POSTGRESQL / SUPABASE"] B --> E C --> E D --> E E --> F["DASHBOARDS DIRECTIVOS EN TIEMPO REAL (KGI / KPI / SAIDI / SAIFI)"]

### 📋 El Decálogo del Instrumento Normalizado (Guía para Ingenieros)

Para que cualquier nuevo formato sea admitido por la GGPD, debe cumplir estas 10 reglas:

1. Pestaña Única: El archivo Excel debe contener una única hoja con los datos operativos.

2. Encabezado en Fila 1: Nombres de columna en mayúsculas, sin espacios ni caracteres especiales ( SUBESTACION ,  CIRCUITO ,  MW_AFECTADOS ).

3. Cero Celdas Combinadas: Ninguna celda del rango de datos debe estar fusionada.

4. Cero Totales Intercalados: Las sumatorias y promedios son responsabilidad del motor SQL.

5. Tipado Estricto de Datos: Fechas en formato  YYYY-MM-DD , números limpios sin símbolos ( 14.5 , no  "14,5 MW" ).

6. Vinculación a Catálogos MDM: Nombres de subestaciones, circuitos y materiales deben coincidir con el catálogo maestro central.

7. Nomenclatura Estandarizada del Archivo:  PROCESO_ESTADO_YYYYMMDD_V01.xlsx .

8. Inclusión Obligatoria del Código de Estado: Campo  COD_ESTADO  presente en cada fila ( DCA ,  ZUL ,  MIR ).

9. Desacoplamiento de Recursos Administrativos: No incluir campos de nómina o combustible en formatos de mantenimiento eléctrico.

10. Certificación Previa en el Wizard SIGI: Todo instrumento debe contar con el dictamen de conformidad del Asistente Wizard antes de ser emitido a los estados.

## 📈 7. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

FASE 1: CONCILIACIÓN & CERTIFICACIÓN (Semanas 1 - 2) ├── Pasar los 5 borradores 2026 por el Asistente Wizard ISO 8000 en SIGI. ├── Emitir las 5 Plantillas Oficiales Atómicas (.xlsx de 1 pestaña). └── Publicar el DDL en el esquema sigi de PostgreSQL/Supabase. FASE 2: DESPLIEGUE EN EL DATA LAKE (Semanas 3 - 4) ├── Aprovisionar las carpetas de las 5 plantillas en los 25 estados de Google Drive. └── Habilitar la bandeja de ingesta y carga híbrida en el portal SIGI. FASE 3: TALLERES TÉCNICOS CON LOS 25 ESTADOS (Semanas 5 - 6) ├── Demostración a los coordinadores estadales: "Cómo llenar la plantilla de 1 pestaña en 5 minutos". └── Capacitación en el uso del Formulario Web Reactivo y resolución de sugerencias de 1-clic. FASE 4: APAGADO GRADUAL DEL MODELO LEGACY (Semana 7 en adelante) ├── Desincorporación formal de los libros de 24 pestañas. └── Generación automática de los Informes de Gestión Directiva desde los Dashboards SIGI.

DOCUMENTO CERTIFICADO POR:

*Gerencia General de Planificación y Distribución (GGPD) — Comité de Arquitectura y Gobernanza de Datos.*

*Registrado en la Bitácora Inmutable bajo Hash Criptográfico SHA-256.*