## TIPOS_EQUIPOS_SCEIN
CORPOELEC GGPD — CATÁLOGO MAESTRO DE TIPOS DE EQUIPOS Y COMPONENTES SCEIN
ID_TIPO_EQUIPO | CATEGORIA_EQUIPO | NOMBRE_ELEMENTO_ESTANDAR | SIGLAS_COMPONENTE | NIVELES_KV_TIPICOS | ACCIONES_OPERATIVAS_HABITUALES | CRITICIDAD_DEFECTO
EQ-TR-01 | TRANSFORMADORES | Transformador de Potencia | TR / AT | 765, 400, 230, 115, 34.5, 13.8 | Reemplazo de Bushings, Tratamiento de Aceite, Sustitución de Unidad | ALTA
EQ-AT-02 | TRANSFORMADORES | Autotransformador de Potencia | AT / TR | 765, 400, 230, 115 | Revisión de Cambiador de Tomas (OLTC), Desgasificación | ALTA
EQ-INT-01 | INTERRUPTORES | Interruptor de Potencia en SF6 | INT | 765, 400, 230, 115, 34.5 | Mantenimiento Mayor de Mando, Recarga de Gas SF6, Sustitución de Polos | ALTA
EQ-INT-02 | INTERRUPTORES | Interruptor de Potencia en Vacío / Aceite | INT | 34.5, 13.8, 4.16 | Revisión de Cámaras de Vacío, Ajuste de Mecanismo | ALTA
EQ-SEC-01 | SECCIONADORES | Seccionador Pantógrafo / Semipantógrafo | SEC | 765, 400, 230 | Reparación de Mecanismo, Ajuste de Contactos de Plata | MEDIA
EQ-SEC-02 | SECCIONADORES | Seccionador Tripolar Apertura Lateral / Central | SEC | 115, 34.5, 13.8 | Alineación de Cuchillas, Mantenimiento Preventivo | MEDIA
EQ-TC-01 | INSTRUMENTACION | Transformador de Corriente (TC) | TC | 765, 400, 230, 115, 34.5, 13.8 | Sustitución por Punto Caliente, Pruebas de Relación | ALTA
EQ-TP-01 | INSTRUMENTACION | Transformador de Potencial / Tensión (TP/TT) | TP / TT | 765, 400, 230, 115, 34.5, 13.8 | Sustitución, Verificación de Devanados | ALTA
EQ-PA-01 | PROTECCION | Pararrayos de Óxido de Zinc (Surge Arrester) | PA | 765, 400, 230, 115, 34.5, 13.8 | Reemplazo Fase Averiada, Calibración de Contador de Descargas | MEDIA
EQ-CEL-01 | CELDAS_MT | Celda Metalclad / Cubículo de Media Tensión | CEL | 34.5, 13.8, 4.16 | Sustitución de Botellas, Limpieza y Termografía | ALTA
EQ-SSAA-01 | SERVICIOS_AUX | Banco de Baterías / Cargador SSAA 125Vcc | BAT / SSAA | 0.125, 0.220 | Sustitución de Celdas, Mantenimiento de Rectificador | ALTA
EQ-REC-01 | DISTRIBUCION | Reconectador Automático / Seccionalizador | REC / SEC | 34.5, 13.8 | Programación de Control, Pruebas de Disparo | MEDIA